| Företag | Dokumentnamn Rutin, asbest |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Syfte

Förebygga ohälsa för arbetstagare när det finns risk för exponering av asbest. Följa föreskrifterna för AFS 2023:11 och AFS 2025:6.

Definitioner

Asbest är samlingsnamnet för krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest) och amosit (brun asbest) samt de fibrösa formerna av silikatmineralen antofyllit, tremolit och aktinolit. Asbesthaltigt damm är damm som innehåller luftburna eller på ytor avsatta asbestfibrer.

Rutin

Säkerhetsåtgärder ska vidtas vid allt arbete där asbest eller misstänkt asbest kan förekomma. Följande ska säkerställas innan arbete påbörjas:

- Hantering, arbete med asbest eller asbesthaltigt material som medför eller kan medföra exponering för asbesthaltigt damm.

- Bearbetning och behandling, hantering som innebär ingrepp i asbest eller asbesthaltigt material i samband med underhåll eller reparation av byggnad eller teknisk anordning.

- Rivning, demontering av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material.

Innan arbetet startar ska riskbedömning, arbetsberedning och eventuell asbestinventering vara genomförd. Berörd personal ska ha dokumenterad utbildning enligt gällande krav och rätt personlig skyddsutrustning ska användas. Om risk för exponering finns ska området spärras av och dammspridning förhindras genom lämpliga arbetsmetoder.

Blanketter, instruktioner och checklistor som används

Checklista asbest, riskbedömning med handlingsplan, riskmatris, AFS 2023:11 och AFS 2026:6