| Företag | Dokumentnamn Checklista, elsäkerhet vid arbete nära elektriska anläggningar |  |
| --- | --- | --- |
| Ansvarig fackkunnig elektriker | Dokumentansvarig | Version |
| Arbetsplats | Fastställt datum | Gäller från |

Checklistan används för att planera och dokumentera de elsäkerhetsåtgärder som krävs inför arbete nära elektriska anläggningar. Den ska säkerställa att risker identifieras, att rätt instruktioner ges och att alla berörda känner till vilka skyddsåtgärder som gäller. Dokumentet används av fackkunnig personal före arbetets start.

|  | Område | Klart |
| --- | --- | --- |
| 1. | Förberedelser före arbetets start Kontrollera och dokumentera följande: |  |
| 1.1 | Aktuell driftspänning har fastställts för att kunna avgöra behov av skyddsåtgärder eller beräkna minsta arbetsavstånd. |  |
| 1.2 | Arbetets omfattning och arbetsmetod har gåtts igenom. |  |
| 1.3 | Utrustning, maskiner och hjälpmedel som ska användas har identifierats. |  |
| 1.4 | Arbetsgivarens representant på arbetsplatsen har utsetts och kontaktuppgifter finns tillgängliga. |  |
| 1.5 | Kontaktperson för elsäkerhetsfrågor har utsetts. |  |
| 1.6 | Utsedd Bas-U har identifierats, både juridiskt ansvarig och utsedd representant. |  |
| 2. | Arbete i anslutning till luftledningar och driftrum Följande ska bedömas och vid behov åtgärdas innan arbetet påbörjas: |  |
| 2.1 | Bedömning har gjorts om delar av den elektriska anläggningen behöver frånkopplas tillfälligt eller under hela arbetets gång. |  |
| 2.2 | Innehavarens representant har informerats om behov av frånkoppling. |  |
| 2.3 | Minsta arbetsavstånd har fastställts i samråd med arbetsgivaren. |  |
| 2.4 | Samtliga berörda personer har informerats om elektriska riskkällor och vilka avstånd som ska upprätthållas. |  |
| 2.5 | Behov av avspärrningar har bedömts. |  |
| 2.6 | Avspärrningar har placerats korrekt och utförts på ett varaktigt sätt. |  |
| 2.7 | Behov av höjdbegränsande portaler, avskärmningar eller spärr av maskinarmar har bedömts. |  |
| 2.8 | Behov av potentialutjämning eller arbetsjordning av maskiner har bedömts. |  |
| 2.9 | Bedömning har gjorts om övervakning krävs vid vissa arbetsmoment. |  |
| 2.10 | Placering av bodar, arbetsmaskiner, fordon, materiel och avfallscontainrar har anvisats. |  |
| 2.11 | Placering av upplag och schaktmassor har anvisats. |  |
| 2.12 | Risker kopplade till influens, induktion och förhöjd markpotential har beaktats. |  |
| 2.13 | Tankningsplatser för maskiner och fordon har anvisats. |  |
| 2.14 | Säkerhetsavstånd för förvaring av brandfarliga och explosiva varor har fastställts. |  |
| 3. | Arbete i anslutning till spänningssatta kablar Kontrollera att följande är genomfört: |  |
| 3.1 | Ledningsanvisning har inhämtats före arbetets start. |  |
| 3.2 | Vid schaktningsarbete har arbetsavstånd fastställts i samråd med arbetsgivaren. |  |
| 3.3 | Information har lämnats om hur nära kablar schaktning får ske enligt gällande instruktioner. |  |
| 3.4 | Samtliga berörda har informerats om den elektriska fara som kan uppstå om kabelmanteln skadas. |  |
| 3.5 | Bedömning har gjorts om övervakning krävs vid arbete nära kablar. |  |
| 3.6 | Rutiner för upphängning och skydd av frilagda kablar har kommunicerats. |  |
| 3.7 | Information har lämnats om att eventuell återförläggning av kablar ska utföras med fackkunnig personal närvarande. |  |
| 4. | Bekräftelse och dokumentation |  |
| 4.1 | Samtliga planerade skyddsåtgärder har genomförts. |  |
| 4.2 | Berörda personer har fått erforderliga instruktioner och möjlighet att ställa frågor. |  |
| 4.3 | Alla instruerade personer har bekräftat att de tagit emot och förstått instruktionerna genom underskrift. |  |