| Företag | Dokumentnamn Checklista för elektrisk riskhantering |  |
| --- | --- | --- |
| Skapad av | Dokumentansvarig | Version |
| Fastställd av | Fastställt datum | Gäller från |

Del 1 – Riskhantering vid planering (Elrisk-P)

Denna checklista används inför planering av arbeten för att identifiera och hantera elektriska risker innan arbetet påbörjas.

| Fråga: | Ja | Nej | Ej rel. | Riskvärdering: |  |  | Riskbeskrivning: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Låg | Medel | Hög |  |
| 1. Information om anläggningen |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns tillräckliga upplysningar om anläggningen och dess geografiska belägenhet? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns kompletterande anvisningar eller lokala instruktioner för anläggningen? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns andra pågående arbeten som kan påverka det planerade arbetet? |  |  |  |  |  |  |  |
| Är arbetsplatsen entydigt identifierad och fastställd? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Arbetsförutsättningar |  |  |  |  |  |  |  |
| Är arbetsuppgiften tydligt definierad? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns tillräckligt utrymme för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt? |  |  |  |  |  |  |  |
| Är verktyg, utrustning och anordningar lämpliga och godkända för arbetsuppgiften? |  |  |  |  |  |  |  |

| Fråga: | Ja | Nej | Ej rel. | Riskvärdering: |  |  | Riskbeskrivning: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Låg | Medel | Hög |  |
| 3. Riskbedömning |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns risk för induktion eller influens från parallellgående ledningar? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns risk för ljusbåge? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns risk för strömgenomgång? |  |  |  |  |  |  |  |
| Har behovet av ytterligare säkerhetsåtgärder bedömts? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Organisation och kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |
| Är kommunikationsvägar och kontaktvägar säkerställda? |  |  |  |  |  |  |  |
| Har ansvarsfördelningen för arbetet tydliggjorts? |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Kompetens och resurser |  |  |  |  |  |  |  |
| Har utsedd elsäkerhetsledare tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften? |  |  |  |  |  |  |  |
| Har samtliga personer som ska delta i arbetet nödvändig kompetens och utbildning? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns ett tillräckligt antal personer med utbildning i första hjälpen på arbetsplatsen? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Sammanfattande bedömning |  |  |  |  |  |  |  |
| Riskbedömningen har genomförts och dokumenterats. |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbetet bedöms kunna utföras på ett säkert sätt under de planerade förutsättningarna. |  |  |  |  |  |  |  |

Del 2 – Riskhantering vid utförande (Elrisk-U)

Denna checklista används före och under arbetets genomförande för att säkerställa att planerade skyddsåtgärder fungerar i praktiken.

| Fråga: | Ja | Nej | Ej rel. | Riskvärdering: |  |  | Riskbeskrivning: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Låg | Medel | Hög |  |
| 1. Arbetsunderlag |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns en skriftlig arbetsinstruktion eller annan förebild för hur arbetet ska utföras säkert? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns dokumenterad riskhantering från planeringsskedet tillgänglig på arbetsplatsen? |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kontroll av arbetsplatsen |  |  |  |  |  |  |  |
| Kan arbetet utföras säkert med vald arbetsmetod? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns andra pågående arbeten som kan påverka säkerheten? |  |  |  |  |  |  |  |
| Är arbetsplatsen entydigt identifierad och vid behov tydligt markerad? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns tillräckligt utrymme för att utföra arbetet säkert? |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Verktyg och utrustning |  |  |  |  |  |  |  |
| Uppfyller verktyg, utrustning och anordningar de krav som ställs för arbetet? |  |  |  |  |  |  |  |
| Är återinkopplingsautomatik ur drift när detta krävs för arbetet? |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kommunikation |  |  |  |  |  |  |  |
| Är kommunikationsvägarna säkerställda? |  |  |  |  |  |  |  |
| Har eventuella språkbarriärer identifierats och hanterats? |  |  |  |  |  |  |  |

| Fråga: | Ja | Nej | Ej rel. | Riskvärdering: |  |  | Riskbeskrivning: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Låg | Medel | Hög |  |
| 5. Riskbedömning på plats |  |  |  |  |  |  |  |
| Har behovet av ytterligare säkerhetsåtgärder bedömts? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns risk för induktion eller influens från parallellgående ledningar? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns risk för ljusbåge? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns risk för strömgenomgång? |  |  |  |  |  |  |  |
| Har arbetsavstånd fastställts och kommunicerats till berörd personal? |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Skyddsåtgärder vid arbete utan spänning |  |  |  |  |  |  |  |
| Samtliga säkerhetsåtgärder för arbete utan spänning har genomförts enligt gällande rutiner. |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontroll har utförts att anläggningen verkligen är spänningslös innan arbetet påbörjas. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Information och personlig skyddsutrustning |  |  |  |  |  |  |  |
| Samtliga deltagare har informerats om vidtagna säkerhetsåtgärder. |  |  |  |  |  |  |  |
| Personalen använder beslutad personlig skyddsutrustning. |  |  |  |  |  |  |  |
| Skyddsutrustningen är kontrollerad och lämplig för arbetsuppgiften. |  |  |  |  |  |  |  |

| Fråga: | Ja | Nej | Ej rel. | Riskvärdering: |  |  | Riskbeskrivning: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Låg | Medel | Hög |  |
| 8. Särskilda risker |  |  |  |  |  |  |  |
| Har risken för förväxling av anläggningsdelar bedömts? |  |  |  |  |  |  |  |
| Har eventuell bakspänning identifierats och hanterats? |  |  |  |  |  |  |  |
| Finns mikroproduktion eller andra alternativa kraftkällor som kan påverka arbetet? |  |  |  |  |  |  |  |
| Har andra platsspecifika risker identifierats? |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Slutlig kontroll före arbetets start |  |  |  |  |  |  |  |
| Samtliga kontrollpunkter har genomgåtts. |  |  |  |  |  |  |  |
| Berörd personal har fått möjlighet att ställa frågor. |  |  |  |  |  |  |  |
| Arbetet bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt. |  |  |  |  |  |  |  |

Övrigt: Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan.